## Lista Padrão
PLAQUETAS EM ACRÍLICO, FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS (4mm) EM BAIXO RELEVO, COM FITA DUPLA FACE
LISTA DE PLAQUETAS |  |  | TUBARÃO SANEAMENTO |  |  | TUB-QD-SES-PEx-PRI-IN-ELET-XXXXXX-CCM01-003-R0.xls
SISTEMA: SES - TUBARÃO / SC |  |  | EEE - TEIXEIRA | EQUIPAMENTO: CCM01 | PROJETO N.º:
ITEM | TAMANHO (mm) | 1º LINHA | 2º LINHA | 3º LINHA | INTERNA | EXTERNA | QUANT.
1 | 30x80 | SES - TUBARÃO/SC | EEE - XXXXX | CCM01 |  | X | 1
2 | 15x50 | DISJUNTOR | GERAL |  |  | X | 1
3 | 15X50 | SELETORA | ALIMENTAÇÃO |  |  | X | 1
4 | 15x50 | REDE | OPERANDO |  |  | X | 1
5 | 15x50 | GERADOR | OPERANDO |  |  | X | 1
6 | 15x50 | NÍVEL EEE |  |  |  | X | 1
7 | 15x50 | ALARME | EXTRAVASAMENTO |  |  | X | 1
8 | 15x50 | PAINEL INVERSOR | SC01 |  |  | X | 1
9 | 15x50 | HORÍMETRO | EEE - B1 |  |  | X | 1
10 | 15x50 | EMERGÊNCIA | EEE - B1 |  |  | X | 1
11 | 15x50 | AUT-0-MAN | EEE - B1 |  |  | X | 1
12 | 15x50 | RESET | SC01 |  |  | X | 1
13 | 15x50 | RESET | UCP01 |  |  | X | 1
14 | 15x50 | EEE - B1 | LIGADO |  |  | X | 1
15 | 15x50 | FALHA | SC01 |  |  | X | 1
16 | 15x50 | ALARME | UCP1 |  |  | X | 1
17 | 15x50 | PAINEL INVERSOR | SC02 |  |  | X | 1
18 | 15x50 | HORÍMETRO | EEE - B2 |  |  | X | 1
19 | 15x50 | EMERGÊNCIA | EEE - B2 |  |  | X | 1
20 | 15x50 | AUT-0-MAN | EEE - B2 |  |  | X | 1
21 | 15x50 | RESET | SC02 |  |  | X | 1
22 | 15x50 | RESET | UCP2 |  |  | X | 1
23 | 15x50 | EEE - B2 | LIGADO |  |  | X | 1
24 | 15x50 | FALHA | SC02 |  |  | X | 1
25 | 15x50 | ALARME | UCP2 |  |  | X | 1
26 | 15x50 | DISJUNTOR | TOMADA MONOFÁSICA |  |  | X | 1
27 | 15x50 | TOMADA | MOFÁSICA 220 V |  |  | X | 1
28 | 15x50 | DISJUNTOR | TOMADA TRIFÁSICA |  |  | X | 1
29 | 15x50 | TOMADA | TRIFÁSICA 380 V |  |  | X | 1
30
31 | 10x18 | QG1, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, UPS01, SC01, SC02, UCP1, UCP2, PRS1, PRS2, QCC1, KFF1, 1KT1, 1KT2, 1KT3, 1KT4, 1KA1, 1KA2, 1KA3, 1KA4, 1KA5, 1KA6, 1KA7, 1KA8, 1KA9, 1KA10, 1KA11, 1KA12, 1KA13, 1KA14, 1XFS1, XF, 1XCS1, 1XCS3, 1XI, 1XI2, R, S, T, N, PE, SCC1, XTMG |  |  | X |  | 1 DE CADA
32 | 60x120 |  |  |  | X |  | 1
GARANTIA
COMPONENTES: 2 ANOS
OU 12 MESES APÓS O
INÍCIO DE OPERAÇÃO
PINTURA: 5 ANOS
FABRICANTE: